Anexo VII

ABNT NBR 13.786:2005

(normativo)

Tabelas

Tabela A.1 — Classificação do posto de serviço conforme o ambiente do entorno (distância menor de 100 metros)

Classe 0

Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes

Classe 1

Rede de drenagem de águas pluviais

Rede subterrânea de serviços (água, esgoto, telefone, energia elétrica etc.)

Fossa em áreas urbanas

Edifício multifamiliar, até quatro andares

Classe 2

Asilo

Creche

Edifício multifamiliar de mais de quatro andares

Favela em cota igual ou superior à do posto

Edifício de escritórios comerciais de quatro ou mais pavimentos

Poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico

Casa de espetáculos ou templo

Escola

Hospital

Classe 3

Favela em cota inferior à do posto

Metrô em cota inferior à do solo

Garagem residencial ou comercial construída em cota inferior à do solo

Túnel construído em cota inferior à do solo

Edificação residencial, comercial ou industrial, construída em cota inferior à do solo

Atividades industriais e operações de risco1)

Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (independentemente do

perímetro de 100 m)

Empreendimentos localizados em região que contenha formação geológica cárstica

Corpos naturais superficiais de água, bem como seus formadores, destinados a:

- abastecimento doméstico;

- proteção das comunidades aquáticas;

- recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);

- irrigação;

- criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana (Resolução

CONAMA N º 20).

01) Entende-se como atividades e operações de risco o armazenamento e manuseio de explosivos, bem como locais de carga e descarga de líquidos inflamáveis (base e terminal).

©ABNT 2005 – Todos os direitos reservados